RICHIESTA PROVE DI LABORATORIO PER CALCESTRUZZI – ACCIAI - CAMPIONI DI RETE ELETTROSALDATA - CAMPIONI DI TRECCE E TREFOLO

Legge 5/11/71 n. 1086 – Circolare  CSLP 7617/STC/2010 D.M. /01/2018

## Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato/ Richiedente Prove Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di _______________________________________________ Via _____________________________ Città _________________________Prov.______________Cap______ Telefono/Cellulare ____________________ Email_________________________ PEC_____________________

CHIEDE

Al laboratorio STRUCTURA S.R.L., abilitato ai sensi DPR 380/2001– Circolare CSLP n. 7617/STC/2010, di eseguire le seguenti prove tecniche sui materiali da costruzione prelevati presso il cantiere sito in:

Via/Contrada/Loc __________________________del Comune di__________________________(_____)

relativi all’opera:______________________________________________________________________________     _______________________________________________________________________________________

Committente: ________________________________________________________________________________

Indirizzo :  _____________________________________Comune  : __________________________________(        )

Proprietà : ____________________________________________________________________________________

Indirizzo :  _____________________________________Comune  : __________________________________(        )

Impresa  : _____________________________________________________________________________________

Indirizzo : __________________________________________ Comune  : ____________________________(        )

Intestazione fattura      : __________________________________________________________________________

Indirizzo : ___________________________________________Comune ______________________________(        )

C.F.: _____________________________________________	P.I.: __________________________________

Cod.di fatturazione (SDI)__________________________Telefono/Cellulare_________________________________

Email_____________________________________PEC___________________________________

| DESTINATARI DELLA CONSEGNA O DELL’EVENTUALE SPEDIZIONE DEI CERTIFICATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ DIRETTORE DEI LAVORI |  | ☐ DELEGATO | ☐ Altro: |
| Via_________________________ Città____________________________ Prov.____________________ Cap____________Telefono_______________________ |  |  |  |

DELEGA

Qualora si conferisca delega alla consegna dei campioni e/o al ritiro dei certificati
(Delegato tecnico del Direttore dei Lavori)

Il/La sottoscritto/a Delegante – Cognome e Nome ____________________________ luogo di nascita

__________________data di nascita _____________ Documento n. ________________________________ (si allega copia del documento del delegante)

DELEGA PER Ritiro dei Certificati ☐ Consegna dei Campioni ☐

Il  Delegato: Cognome e Nome ________________________________ nato a _____________________

il ______________Estremi del documento ____________________________________________   *(allegare copia documento delegato)

Nota informativa
La ringraziamo per la trasmissione dei Suoi dati personali. In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, salvaguardando la riservatezza.

Normativa tecnica di Riferimento del Lavoro NTC 2018

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO: N. ________

☐ CUBICI ☐ CILINDRICI ☐ ALTRO_____________

PROVA RICHIESTA:  ☐ RESISTENZA A COMPRESSIONE             ☐   Altre __________________

Se necessario, si concede l’autorizzazione alla rettifica delle superfici dei campioni in conformità alla norma UNI EN 12390-1.

| N° provini | Sigla | Rck | Data prelievo | Verbale di prelievo |  | POSIZIONE IN OPERA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | del |  |

Qualora il numero di campioni consegnati sia < 6, il laboratorio effettua ugualmente le prove e emette il certificato, corredandolo di una specifica annotazione: come da Circolare, punto 11.2.5.3, si avverte la D.L. che “il quantitativo provato non è sufficiente per il controllo di accettazione di tipo A previsto dalle NTC”. Si precisa anche che, ai sensi del D.M. 17.01.2018, la richiesta di prova deve riportare i relativi verbali di prelievo redatti dalla D.L.

☐ BARRE DI ACCIAIO - ☐ CAMPIONI DI RETE ELETTROSALDATA - ☐ CAMPIONI DI TRECCE E TREFOLO : N.___________

| CAMP. N° | Sigla | TIPO ACCIAIO | Diametro Ø | Verbale di prelievo |  | Ferriera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | del |  |

Secondo il D.M. 17 gennaio 2018, è obbligatorio eseguire prove su resistenza e duttilità, comprensive delle prove a trazione e piegamento; per ogni diametro devono essere sottoposti a prova tre campioni.

Nota : ______________________________________________________________________________

| L’intestatario della fattura …………………………. | Il Direttore dei lavori ……..…………….….… (Firma e timbro) | Il Committente ……………………... |
| --- | --- | --- |

.

Data___/___/_________

#### SPAZIO RISERVATO AL LABORATORIO

Tempo di consegna della certificazione ______________Il tecnico incaricato del Laboratorio

| Materiale | Tipo di Controllo |  | Prelievi | Prove |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcestruzzo | Tipo A < 1500 mc di M.O.CLS | Struttura con M.O.CLS <100mc | 3 prelievi da 2 cubi (Deroga obbligo del prelievo giornaliero) | Compressione UNI EN 12390-3 |
|  |  | 100 mc<Strutture con M.O.CLS <300mc | 3 prelievi da 2 cubi (o più per prelievo giornaliero) |  |
|  |  | 300 mc<Strutture con M.O.CLS <1500mc | 3 prelievi da 2 cubi Ogni 300 mc di M.O.CLS (o più per prelievo giornaliero) |  |
|  | Tipo B < 1500 di M.O.CLS | Strutture con M.O.CLS >1500mc | 15 prelievi da 2 cubi (o più per prelievo giornaliero) |  |
| Acciaio da C.A. barre aderenza migliorata | Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria |  | 3 Campioni dello stesso diametro | Trazione allungamento Piegamento e raddrizzamento (UNI EN 15630-3) |
| Reti di Acciaio E Tralicci | Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria |  | 3 campioni 1,00x1,00m da tre pannelli diversi | Trazione - allungamento - Distacco del nodo (UNI EN 15630-2) |
| Acciai da carpenteria | Ogni fornitura da 90t -minimo per ogni struttura |  | 3 campioni | Trazione - Allungamento UNI EN ISO 10025 Eventuale resilienza |
| Bulloni viti e chiodi | Ogni 1500 pezzi |  | 3 campioni | Trazione - UNI EN ISO 898-1-2 |
| Trecce e trefoli | Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria |  | 3 Campioni dello stesso diametro | Trazione allungamento (UNI EN 15630-3) |

M.O.CLS: Miscela Omogenea Calcestruzzo

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI:

Il Committente accetta le condizioni generali e il tariffario del laboratorio applicati all’esecuzione delle prove.

Gli esiti delle prove saranno comunicati esclusivamente tramite certificati consegnati al Direttore dei Lavori, salvo diversa indicazione nella Richiesta Prove tramite delega.

I materiali sottoposti a prova saranno avviati a smaltimento trascorsi 30 giorni dall’emissione del certificato, salvo diversa disposizione del Direttore dei Lavori.

I materiali di risulta non testati, per mancanza di istruzioni del Committente, saranno smaltiti dopo 30 giorni dal ricevimento.

Il pagamento delle prove è dovuto al ritiro del certificato o in contrassegno se il certificato è spedito per posta.

EMISSIONE CERTIFICATO O RAPPORTO DI PROVA

La richiesta di prove ai sensi della Legge 1086/71 deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La Richiesta Prove deve pervenire in originale oppure via PEC all’indirizzo: structura25@arubapec.it

I campioni devono riportare la posizione dell’elemento strutturale interessato dal prelievo, coerente con quanto indicato nella Richiesta Prove.

Le barre devono recare il marchio di laminazione dell’acciaieria.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati, sarà emesso un Rapporto di Prova con la dicitura: “Il presente Rapporto di Prova non ha validità ai fini della Legge 1086/71”.

AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 E DELLA RELATIVA CIRCOLARE, SUL CERTIFICATO SARANNO SEGNALATI I SEGUENTI CASI:

- quando la differenza tra i risultati di uno stesso prelievo supera il 20%;

- quando le prove di compressione sono eseguite oltre il 45° giorno dalla data di prelievo.